哈尔滨工程大学

消防安全隐患排查整治专项行动方案

为深刻汲取黑龙江省近期发生的火灾事故教训，全面加强我校消防安全工作，根据黑龙江省教育厅《关于开展全省教育系统消防安全隐患排查整治专项行动的通知》要求，学校决定即日起，组织开展全校消防安全隐患排查整治专项行动，制定方案如下。

一、工作目标

紧密结合学校“安全生产月”系列活动，通过开展消防安全隐患排查整治专项行动，进一步落实消防安全责任，全面排查整治消防安全隐患，广泛开展消防安全教育，加强消防基础设施建设，有效预防和减少火灾事故发生，确保校园消防安全形势持续稳定。

二、排查重点

重点突出校园施工现场、高层建筑、地下空间、易燃易爆部位、实验室、电动自行车等环节的消防安全隐患排查整治。紧盯图书馆、教学楼、实验室、学生宿舍、食堂、礼堂、危化品库房、体育馆等人员密集场所，围绕学校安全疏散、消防设施设备、用火用电、燃气使用、维修施工、应急处置六个方面存在的风险隐患问题开展全面排查检查。

三、工作任务

见附件《专项行动排查要点》。

四、整治时间及安排

即日起至 2024 年 6月 30 日。

（一）自检自查（6月15日前完成）。各单位要认真组织开展自检自查工作，严防火灾事故发生，要坚持做好防火检查、巡查工作，针对季节特点统一做好部署，落实管理责任。

（二）隐患整改（6月22日前完成）。对自检自查过程中发现的安全隐患要及时进行整改，整改不了需要学校解决的安全隐患，及时报相关部门协调处理，并制定、落实好整改前的防范措施。

（三）总结验收（6月28日前完成）。学校将组织相关部门对各单位的消防安全隐患排查整治专项行动情况进行监督检查。各单位于6月25日前报送工作总结和隐患排查及整改清单至安全保卫处防火管理办公室（主楼607室）。

五、相关要求

（一）压实消防安全责任。要认真履行各级消防安全责任人责任，做到安全隐患排查到位，重大消防安全风险管控到位，违法行为纠正到位，重大风险公示到位，隐患整改到位，安全教育培训到位，事故警示教育到位，应急演练组织到位，消防安全经费投入到位“九个到位”。

（二）加强日常检查巡查。要加强消防安全日常检查，制定和完善本单位消防安全档案，做好检查记录，重点加大火电气源管理、可燃物清理、堵占消防通道等方面检查力度 和大风天气火灾防范警示提示。疏散通道、安全出口应保持通畅，无锁闭、封堵、占用等现象。

（三）严格做好整改工作。对火灾隐患排查整改工作要周密部署，精心组织，明确责任，狠抓工作落实，对排查发现的火灾隐患，要列出问题清单、责任清单，明确整改措施和整改时限，定期对照清单，整改销账。

附件

专项行动排查要点

（一）排查安全疏散

各单位是否结合学校“安全生产月”活动，普及消防“生命通道”安全管理常识；是否以安全疏散、自救逃生、消防器材操作、扑救初期火灾、防火常识等应知应会内容为重点，组织师生员工开展消防安全教育和培训；是否保持疏散通道和消防通道的畅通，是否在走廊、楼梯间等部位违规设置铁栅栏；安装疏散门和设置门禁系统（含闸机门禁系统）的部位，是否有专人负责日常维护管理，是否有相应的管理制度。

（二）排查消防设施设备

是否对本单位管辖区域内的消防设施设备进行检查；是否存在灭火器、消火栓等设施丢失、人为损坏、超期使用和移作他用的问题；消防控制室是否24小时双人值班，值班人员是否持证上岗，是否能够及时发现并准确处置火灾和故障报警。

（三）排查用火用电

1.需要动火作业的区域，是否使用区域进行分隔，是否有消防安全现场监管；电气焊等明火作业前，是否办理动火审批手续；

2.电气线路、设备是否应定期检查、检测；是否存在乱拉电线、插排串接、人走不断电、电器设备放置在可燃物上、超负荷用电等问题；

3.是否存在违规使用大功率电器及有火灾危险性的电器设备（例如：电暖器、电热毯、电饭锅、电冰箱、电吹风、电加热座椅垫、暖宝、带加热设施的鱼缸等及不符合国家标准的充电宝和小风扇）。

（四）排查燃气使用

燃气使用管理部门是否落实安全责任制；是否定期检查燃气管线和燃气设施设备；是否定期进行燃气安全教育培训。

（五）排查维修施工

主管维修施工项目的有关单位，是否定期进行消防安全检查巡视；是否落实消防安全责任；针对老旧校舍改造、维修等，是否加强技术指导，是否关注屋顶面防水施工作业等环节消防安全。

（六）排查应急处置

单位是否定期开展应急疏散演练；应急处置预案是否完善。

（七）排查制度落实

各单位是否严格落实学校消防安全四级检查制度，是否完善本单位的消防安全管理组织机构，是否逐级落实各部门和重点部位消防安全责任，是否按时组织月、周、日防火检查巡查，并及时做好登记。

（八）排查学校出租和联营管理单位

学校出租和联营管理单位是否明确出租和联营场所的消防责任，是否签订消防安全责任书，是否建立防火检查记录，是否落实专人负责，是否能够及时发现和整改问题隐患，是否有应急预案。

（九）排查电动车和锂电池

1.个人使用的电动车（包含电动自行车、电动摩托车、电动滑板车、电动三轮车等，以下简称电动车）及其电池是否有在楼宇内存放及为其电池充电的问题；

2.各单位因公使用的电动车是否有在楼宇内存放及为其电池充电的问题，是否在室外场所按要求设置专门的充电区域、明确安全责任人、制定安全管理制度，充电时是否有人值守；

3.各单位因教学科研使用的锂电池是否储存在专用仓库、专用场地或条件完备的实验室内，是否有私自拆改电池组的问题，是否按要求设置专门的充电区域、明确安全责任人、制定安全管理制度，充电时是否有人值守。